Опросный лист на шкаф КРН-IV-10

| Расположение шкафа | В ряду №14 (Крайняя правая) |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6-10 | 10 |
| Номинальный ток шин, А | 630 | 630 |
| Выключатель вакуумный (Q) | ВБП | ВБУ | ВВ/TEL | ВВ/TEL-10- 20-630А |
| Оперативное напряжение, В | ~220 | =220 | другое | ~220 |
| Вывод (число кабелей) | Воздушный | Кабельный | Воздушный |
| Трансформаторы тока ТЛК-110 (ТА,ТС), КТТ | 100…/5А | 100/5А |
| Характеристики реле | МТЗ | РТ40/10, РС 80М | РС 83 |
|  | Отсечка | РТ40/20 | РС 83 |
|  | АПВ | ДА | НЕТ |
| Земляная защита ЗЗН | ДА | НЕТ |
| Счетчик активный электронный СЭТ3а-01-01 | ДА | НЕТ |
| Разрядник или ОПН (FV1…FV3) | РВО | РВО |

Согласно

Заказчика ___________________________              _____________

(ФИО)                                 (подпись)

МП