Опросный лист

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10(6)/0,4 мощностью 25-2500кВА, тупиковая

| Наименование аппаратуры входящих в состав п/ст. | Стандартная комплектация | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод ВН (В – воздушный ввод, К – кабельный ввод) | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод НН (В – воздушный вывод, К – кабельный) | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип исполнения тупиковая (Т) ; проходная (П) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемое оборудование на стороне ВН | Выкл. нагрузки ВНА-10/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНА-10/630 с предохранителями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РВЗ.1-10/400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемое оборудование на вводе РУНН | -рубильник ВР 32 (250-630А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разъединитель РЕ19 (1000-4000А) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -авт. выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие силового трансформатора ТМ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4кВ: авт. выключатели или рубильники-предохранители (не нужное зачеркнуть) | Общее кол-во отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 А | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 31,5 А | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 40 А |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 63 А |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 80 А |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100 А |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 160 А |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 250 А |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 400 А |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 630 А |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1000 А |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер уличного освещения 25А | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет эл. энергии | СА4У-Э704 «ДАЛА» электрон. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меркурий 230ART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения, тока | Амперметр ЭА-0702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр ЭВ-0702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник РВО-10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядник РВН-0,5М У1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестница (для обслуживания КТПН) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор проходной ИПУ-10/630…10/1000 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и реквизиты заказчика |  |

Технический директор                  __________                                                                        Согласовано (заказчик)_____________